SAMODZIELNY PUBLICZNY

# ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

# W KOZIENICACH

26-900 Kozienice

Al.  Wł. Sikorskiego 10

Tel.: 48 38 28 800

Fax: 48 614  81  39                                                                                           		       Regon: 670146450                                        e-mail: m.miklinska@szpitalkozienice.pl	                                                                                                 NIP:    812-16-45-639

SPZZOZ.ND.ZP/................/2016	         	                           			  Kozienice, 11.10.2016r.

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę obłożeń chirurgicznych dla SP ZZOZ w Kozienicach ”, Nr sprawy: 23/PN/ND.ZP/2016

Działając na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy Zadania nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na aparaturę w rozmiarze 70x80cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. W związku z faktem dopuszczenia określonego w pytaniu asortymentu Zamawiający w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty najkorzystniejszej wezwie do dostarczenia próbek.

Pytanie Nr 2 dotyczy Zadania nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściową:

górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolna z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 3 dotyczy Zadania nr 4 poz.1

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o powierzchni klejącej 15x22cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4 dotyczy Zadanie  nr 5 poz.1-6

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2 oraz odporności na penetrację płynów 188cmH2O, pozostałe parametry techniczne bez zmian?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. W związku z faktem dopuszczenia określonego w pytaniu asortymentu Zamawiający w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty najkorzystniejszej wezwie do dostarczenia próbek.

Pytanie Nr 5 dotyczy Zadanie nr 5 poz.4

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 45x45cm z otworem o średnicy 6cm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 6 dotyczy Zadanie nr 5 poz.4

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 7 dotyczy Zadanie nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 6x8cm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 8 dotyczy Zadanie  nr 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 75x90cm z otworem o średnicy 6x8cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 9 dotyczy Zadanie nr 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 90x120cm z otworem o średnicy 10cm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 10 dotyczy Zadania nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 poz. 4 serwety z otworem o średnicy 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 11 dotyczy Zadania nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 poz. 5 serwety o wymiarach 75x90cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 12 dotyczy Zadania nr 5 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 poz. 6 serwety o wymiarach 120x150cm                       z otworem o średnicy 5x7cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. W związku z faktem dopuszczenia określonego w pytaniu asortymentu Zamawiający w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty najkorzystniejszej wezwie do dostarczenia próbek.

Pytanie Nr 13 dotyczy Zadania  nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w rozmiarze (17÷71)x91cm – (połowa obwodu gumki w stanie swobodnym ÷ połowa obwodu gumki w rozciągnięciu) x głębokość?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 14 dotyczy Zadania nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o średnicy 43cm albo 68cm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 15 dotyczy Zadania nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na ramię C w rozmiarze 105x183cm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 16 dotyczy Zadania nr 3, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w rozmiarze 13x244cm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 17 dotyczy Zadania 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 43 g/m2, o odporności na przenikanie płynów niemal dwukrotnie wyższej niż wymagana przez Zamawiającego -182 cm H2O i odporności na rozerwania na mokro i sucho o niemal dwukrotnie wyższej niż oczekiwana przez Zamawiającego (130 kPa na mokro i 218 kPa na sucho), w rozmiarach:  75 x 90 cm (+/-5 cm)?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 18 dotyczy Zadania 5 poz.2

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 43 g/m2, o odporności na przenikanie płynów niemal dwukrotnie

wyższej niż wymagana przez Zamawiającego -182 cm H2O i odporności na rozerwania na mokro i sucho o niemal dwukrotnie wyższej niż oczekiwana przez Zamawiającego (130 kPa na mokro i 218 kPa na sucho), w rozmiarach:  75 x 45cm?

Odp.:  Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 19 dotyczy Zadania 5 poz 3

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 43 g/m2, o odporności na przenikanie płynów niemal dwukrotnie

wyższej niż wymagana przez Zamawiającego -182 cm H2O i odporności na rozerwania na mokro i sucho o niemal dwukrotnie wyższej niż oczekiwana przez Zamawiającego (130 kPa na mokro i 218 kPa na sucho), w rozmiarach: 90 x 130 cm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 20 dotyczy Zadania 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 43 g/m2, o odporności na przenikanie płynów niemal dwukrotnie wyższej niż wymagana przez Zamawiającego -182 cm H2O i odporności na rozerwania na mokro i sucho o niemal dwukrotnie wyższej niż oczekiwana przez Zamawiającego (130 kPa na mokro i 218 kPa na sucho), w rozmiarach:  rozm.50 x 60 cm (+/-5 cm) z otworem 8 x 6 cm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 21 dotyczy Zadania 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 43 g/m2, o odporności na przenikanie płynów niemal dwukrotnie wyższej niż wymagana przez Zamawiającego -182 cm H2O i odporności na rozerwania na mokro i sucho o niemal dwukrotnie wyższej niż oczekiwana przez Zamawiającego (130 kPa na mokro i 218 kPa na sucho), w rozmiarach: 90 x 75 cm z otworem 8 cm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 22 dotyczy Zadania 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 43 g/m2, o odporności na przenikanie płynów niemal dwukrotnie wyższej niż wymagana przez Zamawiającego -182 cm H2O i odporności na rozerwania na mokro i sucho o niemal dwukrotnie wyższej niż oczekiwana przez Zamawiającego (130 kPa na mokro i 218 kPa na sucho), w rozmiarach: 90 x 130 cm z otworem 8 cm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 23 dotyczy Zadania 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 56 g/m2, o odporności na przenikanie płynów niemal dwu i półkrotnie wyższej niż wymagana przez Zamawiającego - 250 cm H2O i odporności na rozerwania na mokro i sucho o ponad dwukrotnie wyższej niż oczekiwana przez Zamawiającego (150 kPa na mokro i na sucho), w rozmiarach: 75 x 90 cm (+/- 5 cm)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. W związku z faktem dopuszczenia określonego w pytaniu asortymentu Zamawiający w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty najkorzystniejszej wezwie do dostarczenia próbek.

Pytanie Nr 24 dotyczy Zadania 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 56 g/m2, o odporności na przenikanie płynów niemal dwu i półkrotnie wyższej niż wymagana przez Zamawiającego - 250 cm H2O i odporności na rozerwania na mokro i sucho o ponad dwukrotnie wyższej niż oczekiwana przez Zamawiającego (150 kPa na mokro i na sucho), w rozmiarach: 50 x 60 cm ( +/- 5 cm)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 25 dotyczy Zadania 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 56 g/m2, o odporności na przenikanie płynów niemal dwu i półkrotnie wyższej niż wymagana przez Zamawiającego - 250 cm H2O i odporności na rozerwania na mokro i sucho o ponad dwukrotnie wyższej niż oczekiwana przez Zamawiającego (150 kPa na mokro i na sucho), w rozmiarach: 90 x 150 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. W związku z faktem dopuszczenia określonego w pytaniu asortymentu Zamawiający w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty najkorzystniejszej wezwie do dostarczenia próbek.

Pytanie Nr 26 dotyczy Zadania 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 56 g/m2, o odporności na przenikanie płynów niemal dwu i półkrotnie wyższej niż wymagana przez Zamawiającego - 250 cm H2O i odporności na rozerwania na mokro i sucho o ponad dwukrotnie wyższej niż oczekiwana przez Zamawiającego (150 kPa na mokro i na sucho), w rozmiarach: 50 x 60 cm (+/- 5cm) z otworem 8 x 6 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. W związku z faktem dopuszczenia określonego w pytaniu asortymentu Zamawiający w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty najkorzystniejszej wezwie do dostarczenia próbek.

Pytanie Nr 27 dotyczy Zadania 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 56 g/m2, o odporności na przenikanie płynów niemal dwu i półkrotnie wyższej niż wymagana przez Zamawiającego - 250 cm H2O i odporności na rozerwania na mokro i sucho o ponad dwukrotnie wyższej niż oczekiwana przez Zamawiającego (150 kPa na mokro i na sucho), w rozmiarach: 90 x 75 cm z otworem 8 x 6 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza  W związku z faktem dopuszczenia określonego w pytaniu asortymentu Zamawiający w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty najkorzystniejszej wezwie do dostarczenia próbek.

Pytanie Nr 28 dotyczy Zadania 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 56 g/m2, o odporności na przenikanie płynów niemal dwu i półkrotnie wyższej niż wymagana przez Zamawiającego - 250 cm H2O i odporności na rozerwania na mokro i sucho o ponad dwukrotnie wyższej niż oczekiwana przez Zamawiającego (150 kPa na mokro i na sucho), w rozmiarach: 90 x150 cm z otworem 8 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. W związku z faktem dopuszczenia określonego w pytaniu asortymentu Zamawiający w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty najkorzystniejszej wezwie do dostarczenia próbek.

Pytanie Nr 29 dotyczy  wzoru umowy:

Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa będzie odbywać się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, że dostawa będzie odbywać się w dni robocze tj, od poniedziałku do piątku.

Pytanie Nr 30 dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać, że zapis wskazany w § 4 ust. 2 nie obowiązuje, w przypadku gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni?

Odp.: Nie.

Pytanie Nr 31 dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury?

Odp.: Nie.

Pytanie Nr 32 dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy naliczana była od części umowy niezrealizowanej, a nie od wartości całej umowy?

Odp.:  Nie.

Pytanie Nr 33 dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 6 ust. 1 słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”?

Odp.: Nie.

Pytanie Nr 34 dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający może określić jaki procent umowy zostanie przez niego na pewno zrealizowany?

Odp.: Nie.

Pytanie Nr 35 dotyczy Zadania 5 poz. 4

Czy  Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z otworem 6 x 8 cm, reszta parametrów zgodnie z siwz?

Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza .

Pytanie Nr 36 dotyczy Zadania 5 poz. 5

Czy  Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z otworem o średnicy 5cm, reszta parametrów zgodnie z siwz?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 37 dotyczy Zadania 5 poz. 6

Czy  Zamawiający dopuści rozmiar serwety 150 x 180 cm z otworem 6 x 15cm, reszta parametrów zgodnie z siwz?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 38 dotyczy Zadania 5 poz.1- 6

Czy  Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych serwet operacyjnych wykonanych z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m², pozostałe parametry techniczne laminatu bez zmian?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 39 dotyczy Zadania 5 poz. 2

Czy  Zamawiający dopuści  możliwość zaoferowania sterylnej serwety operacyjnej w rozm. 50 x 50 cm lub 45 x 75 cm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 40 dotyczy Zadania 5 poz. 3

Czy  Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety operacyjnej w rozm. 90 x 150 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 41 dotyczy Zadania 5 poz. 5

Czy  Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety operacyjnej  z otworem otoczonym taśmą lepną w rozm. 75 x 90 cm  Ø 7 cm lub Ø 10cm  lub też z serwetą w rozmiarze 75 x90- cm z możliwością dostosowania średnicy otworu?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 42 dotyczy Zadania 5 poz. 3

Czy  Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety operacyjnej  z otworem otoczonym taśmą lepną w rozm. 120 x 150 cm, Ø 7 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na„Dostawę  obłożeń chirurgicznych dla SP ZZOZ w Kozienicach ”, Nr sprawy: 23/PN/ND.ZP/2016

ZATWIERDZAM:

mgr Jarosław Pawlik

Dyrektor SPZZOZ w Kozienicach

( podpis i pieczęć na oryginale)