załącznik Nr 2 do siwz

Wykonawca: ......................................			                 	                                                                                                             Samodzielny Publiczny Zespół

## ......................................                                                                                                                                                                                  Zakładów Opieki Zdrowotnej

…..................................												         w Kozienicach

.....................................		                                                                                                                                                        ul. Al. gen. Wł. Sikorskiego 10

tel./fax: 	.....................................			                                                                                                                                          26-900 Kozienice

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA ( UMOWY )

zadanie nr 1– Folie chirurgiczne o działaniu bakteriobójczym

| L. p. | Producent Nr kat. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto */ zł, gr. | Wartość netto zł, gr. | VAT % | Wartość brutto zł, gr. | Minimalna ilość sztuk w opakowaniu (ilość/jedno opakowanie) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Folia chirurgiczna o działaniu bakteriobójczym zawierająca jodofor w warstwie klejącej, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta jest uwalniany wolny jod. Folia wykonana z poliestru, ultra cienka o grubości 0,025 mm, oddychająca, rozciągliwa z klejem akrylowym, o paraprzepuszczalności >400,/m²/24h, z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera, rozm. 44 cm x 35 cm. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Folia chirurgiczna o działaniu bakteriobójczym zawierająca jodofor w warstwie klejącej, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta jest uwalniany wolny jod. Folia wykonana z poliestru, ultra cienka o grubości 0,025 mm, oddychająca, rozciągliwa z klejem akrylowym, o paraprzepuszczalności >400,/m²/24h, z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera, rozm.66 cm x 60 cm.. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Folia chirurgiczna o działaniu bakteriobójczym zawierająca jodofor w warstwie klejącej, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta jest uwalniany wolny jod. Folia wykonana z poliestru, ultra cienka o grubości 0,025 mm, oddychająca, rozciągliwa z klejem akrylowym, o paraprzepuszczalności >400,/m²/24h, z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera, rozm.66 cm x 45 cm. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Folia chirurgiczna o działaniu bakteriobójczym zawierająca jodofor w warstwie klejącej, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta jest uwalniany wolny jod. Folia wykonana z poliestru, ultra cienka o grubości 0,025 mm, oddychająca, rozciągliwa z klejem akrylowym, o paraprzepuszczalności >400,/m²/24h, z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera, rozm.66 cm x 85 cm. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  | X |

*/ Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe

Cena netto /wartość/ zadania Nr 1, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi ................................................................................................................................... zł.

/słownie zł: ............................................................................................................................................................................................................................................................ /.

Cena brutto /wartość/ zadania Nr 1,  ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z ......... % podatkiem VAT ..................................................................................... zł.

/słownie zł: ............................................................................................................................................................................................................................................................ /.

| ......................................... | ............................ | ….......................................................... |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis i pieczęć Wykonawcy |