załącznik Nr 2 do siwz

Wykonawca: ......................................			                 	                                                                                      Samodzielny Publiczny Zespół

## ......................................                                                                                                                                                           Zakładów Opieki Zdrowotnej

.............................................			                                                                                                                    ul.  Al. Wł. Sikorskiego 10

tel./fax: 				                                                                                                                                                 26-900 Kozienice

tel./fax: (48) 38 28 800/ (48) 614 82 39

zadanie Nr 2 – Sprzęt medyczny jednorazowego użytku

| L.p. | Producent / Nr kat **/ | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto */ zł, gr. | Wartość netto zł, gr. | VAT % | Wartość brutto zł., gr. | Minimalna ilość sztuk w opakowaniu (ilość/ jedno opakowanie) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Przedłużacz wysokociśnieniowy standard wykonany z wysokiej klasy tworzywa, odporny na wysokie ciśnienie – co najmniej 80 atm ( 1160 PSI). Zakończony ruchomą końcówką Luer-Lock. Długość min. 1400 mm. | szt. | 5500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | x |

*/Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe.

**/ Zamawiający dopuszcza zmianę producenta asortymentu przedstawionego w przedmiotowym załączniku pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę niżej określonych przesłanek:

a) produkt nowego producenta musi posiadać co najmniej parametry określone w przedmiotowym załączniku,

b) Wykonawca musi wystąpić z pismem informującym o zmianie producenta zaoferowanego asortymentu,

c) Cena jednostkowa nowego asortymentu nie może być wyższa od ceny jednostkowa zaoferowanego asortymentu,

d) Zmiana producenta nie wymaga formy formy aneksu.

Cena netto /wartość/ zadania Nr 2, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi ................................................. zł.

/słownie zł: ......................................................................................................................................................................... /.

Cena brutto /wartość/ zadania Nr 2,  ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z ......... % podatkiem VAT ................................ zł.

/słownie zł: ................................................................................................................................... /.

| ......................................... | ............................ | ….......................................................... |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis i pieczęć Wykonawcy |