załącznik Nr 2 do siwz

Wykonawca: ......................................			                 	                                                                                                             Samodzielny Publiczny Zespół

## ......................................                                                                                                                                                                                  Zakładów Opieki Zdrowotnej

.............................................			                                                                                                                                           ul. Al.  Wł. Sikorskiego 10

tel./fax: 	...........................................			                                                                                                                                          26-900 Kozienice

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA ( UMOWY )

zadanie nr 4 –  Bezpieczne ostrza wymienne do skalpela

| L. p. | Producent / Nr kat **/ | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto */ zł, gr. | Wartość netto zł, gr. | VAT % | Wartość brutto zł, gr. | Minimalna ilość sztuk w opakowaniu (ilość/jedno opakowanie) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kompletne bezpieczne skalpele jednorazowego użytku rozmiar Nr 11. Wykonane z wysokogatunkowej medycznej stali węglowej, sterylne, numer ostrza oraz nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu, kształt ostrza widoczny poprzez przezroczystą osłonę ochronną. Ostrza skalpela wysokiej jakości tj. o odpowiedniej ostrości co oznacza, że nie mogą powodować szarpania skóry. Ostrza gwarantujące czyste i proste cięcie. Pakowane pojedynczo, w opakowaniach zbiorczych po 10 szt., Ostrza z mechanizmem zabezpieczającym z aktywacją blokady której towarzyszy wyraźne „kliknięcie” (widoczne i wyczuwalne natychmiast po aktywacji). Mechanizm uruchamiany automatycznie poprzez cofnięcie ostrza jedną ręką. Ostrza po użyciu skalpela jest bezpiecznie blokowane wewnątrz przezroczystego uchwytu z linijką z podziałką centymetrową i calową. | szt. | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Kompletne bezpieczne skalpele jednorazowego użytku rozmiar Nr 15. Wykonane z wysokogatunkowej medycznej stali węglowej, sterylne, numer ostrza oraz nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu, kształt ostrza widoczny poprzez przezroczystą osłonę ochronną. Ostrza skalpela wysokiej jakości tj. o odpowiedniej ostrości co oznacza, że nie mogą powodować szarpania skóry. Ostrza gwarantujące czyste i proste cięcie. Pakowane pojedynczo, w opakowaniach zbiorczych po 10 szt., Ostrza z mechanizmem zabezpieczającym z aktywacją blokady której towarzyszy wyraźne „kliknięcie” (widoczne i wyczuwalne natychmiast po aktywacji). Mechanizm uruchamiany automatycznie poprzez cofnięcie ostrza jedną ręką. Ostrza po użyciu skalpela jest bezpiecznie blokowane wewnątrz przezroczystego uchwytu z linijką z podziałką centymetrową i calową. | szt. | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Kompletne bezpieczne skalpele jednorazowego użytku rozmiar Nr 22. Wykonane z wysokogatunkowej medycznej stali węglowej, sterylne, numer ostrza oraz nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu, kształt ostrza widoczny poprzez przezroczystą osłonę ochronną. Ostrza skalpela wysokiej jakości tj. o odpowiedniej ostrości co oznacza, że nie mogą powodować szarpania skóry. Ostrza gwarantujące czyste i proste cięcie. Pakowane pojedynczo, w opakowaniach zbiorczych po 10 szt., Ostrza z mechanizmem zabezpieczającym z aktywacją blokady której towarzyszy wyraźne „kliknięcie” (widoczne i wyczuwalne natychmiast po aktywacji). Mechanizm uruchamiany automatycznie poprzez cofnięcie ostrza jedną ręką. Ostrza po użyciu skalpela jest bezpiecznie blokowane wewnątrz przezroczystego uchwytu z linijką z podziałką centymetrową i calową. | szt. | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  | X |

*/Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe.

**/ Zamawiający dopuszcza zmianę producenta asortymentu przedstawionego w przedmiotowym załączniku pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę niżej określonych przesłanek:

a) produkt nowego producenta musi posiadać co najmniej parametry określone w przedmiotowym załączniku,

b) Wykonawca musi wystąpić z pismem informującym o zmianie producenta zaoferowanego asortymentu,

c) Cena jednostkowa nowego asortymentu nie może być wyższa od ceny jednostkowa zaoferowanego asortymentu,

d) Zmiana producenta nie wymaga formy formy aneksu.

Cena netto /wartość/ zadania Nr 4, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi ................................................................................................................................... zł.

/słownie zł: ............................................................................................................................................................................................................................................................ /.

Cena brutto /wartość/ zadania Nr 4,  ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z ......... % podatkiem VAT ..................................................................................... zł.

/słownie zł: ............................................................................................................................................................................................................................................................ /.

| ......................................... | ............................ | ….......................................................... |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis i pieczęć Wykonawcy |