SAMODZIELNY PUBLICZNY

# ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

# W KOZIENICACH

26-900 Kozienice

Al. Wł. Sikorskiego 10

Tel.: 48 38 28 800

Fax: 48 614 81 39                                                                                           		       Regon: 670146450                                        e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl	                                                                                     NIP:    812-16-45-639

SPZZOZ ND.ZP/................/2016	         	                           		            Kozienice,  27.09.2016r.

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa asortymentu do wykonywania  zabiegów kostnych dla SP ZZOZ w Kozienicach”, Nr sprawy: 22/PN/ND.ZP/2016

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy Zadania Nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 1 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki prostej, tabularnej z ilością otworów od 2 do 12 otworów?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 2 dotyczy Zadania Nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 1 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania śrub blokujących 3,5 mm zamiast śrub korowych 3,5 mm?

Odp.:Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 3 dotyczy Zadania Nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 1 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej 2,4 mm tj.: średnica główki z gwintem 3,3 mm, średnica gwintu na końcu śruby 2,4 mm, pozostałe parametry niezmienne?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 4 dotyczy  Zadania Nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 1 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania śrub kompresyjnej 3,0 mm tj.: średnica główki z gwintem 3,5 mm, średnica gwintu na końcu śruby 3,0 mm, pozostałe parametry niezmienne?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 5 dotyczy Zadania Nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 1 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania śrub w długościach od 10 do 40 mm zamiast od 9 do 40 mm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 6 dotyczy Zadania Nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 1 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania śrub w długościach od 10 do 40 mm zamiast od 9 do 40 mm?

Odp.:Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 7 dotyczy Zadania Nr 1 poz. 2, 3

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 1 poz. 2, 3 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera prowadzących o średnicy 1,0 mm zamiast 1,1?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 8 dotyczy Zadania Nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 1poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania:

- Płyt tylobocznnych w długościach od 3-14 otworów, 65-208 mm,

- Płyty tyloboczne z hakiem w długościach od 3-14 otworów, 65-208 mm,

- Płyty przyśrodkowe w długościach od 3-14 otworów, 59-201 mm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 9  dotyczy Zadania Nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 1 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa z możliwością zastosowania zwykłej śruby doszyjkowej Ø 11 mm z gwintem owalnym lub śruby doszyjkowej teleskopowej Ø 11mm ze śrubą kompresyjną M4?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 10 dotyczy Zadania Nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 1 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa bez wewnętrznego mechanizmu blokującego, zapobiegającego rotacji śruby doszyjkowej?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 11 dotyczy Zadania Nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 1 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa uniwersalnego do prawej i lewej o długości 180-230 mm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 12 dotyczy Zadania Nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 1 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania śrub blokujących Ø 4,5 mm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 13 dotyczy dotyczy Zadania Nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 1 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania:

- płyt hakowych do bliższe nasady kości udowej, długość od 133 do 349mm, od 2 do 14 otworów,

- płyt do bliższej nasady kości udowej, długość od 139 do 355mm, od 2 do 14 otworów?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 14 dotyczy Zadania nr 1 pozycji 8

Czy Zamawiający  wydzieli  z Zadania nr 1 pozycję 8 i utworzy nowy pakiet  tj.: system kabli ortopedycznych z zaciskami, kabel z zaciskiem 1,7mm, pozycjoner kabla do płyt LCP 3,5/4,5/5,0, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 15  dotyczy Zadania nr 1 pozycji 1

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności dopuści równoważny jakościowo i funkcjonalnie system i wyrazi zgodę na zaoferowanie płytek prostych tubularnych o następujących parametrach:

Płyty wyposażone w podwójne otwory blokowane, niewymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub korowych 3.5mm, lub blokowanych 3.5mm i gąbczastych 4.0mm. Otwory „ósemkowe”, obustronnie gwintowane, z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Kompresja dwukierunkowa. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Śruba korowa Ø3.5 w długościach 10-150 mm. Śruba blokowana Ø3.5 w długościach 12-90 mm.

Płyty stalowe tubularne blokowane, ilość otworów 3-14, długość 42-185 mm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 16  dotyczy Zadania nr 1 pozycji 2 i 3

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności dopuści równoważny jakościowo i funkcjonalnie system i wyrazi zgodę na zaoferowanie śrub kompresyjnych kaniulowanych o następujących parametrach:

Śruby kompresyjne Ø2.5/3.0 mm, samogwintujące, kaniulowane, pod drut prowadzący 0.8 mm. Dwa rodzaje gwintu, różny skok. Wydłużona, cylindryczna główka śruby wyposażona w gwint dostosowany do kości korowej zaś rdzeń śruby, nagwintowany na całej długości, z gwintem dostosowanym do kości gąbczastej, zapewniającym większą stabilność i kompresję kości gąbczastej. Średnica główki: 3.3 i 3.9 mm, odpowiednio dla śrub Ø2.5 i Ø3.0 mm. Gniazdo heksagonalne 1.8 mm. Konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie wkręcenie główki śruby do kości korowej i umiejscowienie jej pod powierzchnią kości.

Śruby uniwersalne, dedykowane zarówno do złamań w obrębie kości stopy oraz do różnych typów osteotomii (Akin'a, Chevron'a, Scraf'a, Weil'a), korekcji hallux valgus,  artrodez stawów śródstopno-paliczkowych, artrodez paliczków. Instrumentarium pozwala na szybką i łatwą implantację śruby, dodatkowo wyposażone w prowadnik do osteotomii.

Śruba dostępna w rozmiarach: Ø2.5, dł. 10 - 26 mm i Ø3.0, dł. 14 - 34 mm. Materiał tytan?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 17  dotyczy Zadania nr 1 pozycji 4

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności dopuści równoważny jakościowo i funkcjonalnie system i wyrazi zgodę na zaoferowanie płytek do dalszej nasady kości ramiennej o następujących parametrach:

Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco - kompresyjna do dalszego końca kości ramiennej

Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania.

A. Płyty tylnoboczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-19, długość 72-280 mm.

B. Płyty boczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 5-15, długość 87-217 mm.

C. Płyty przyśrodkowe prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 78-234 mm.

D. Płyty przyśrodkowe z krótką głową, prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 74-230 mm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 18 dotyczy Zadania nr 1 pozycji  5

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności dopuści równoważny jakościowo i funkcjonalnie system i wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździa tytanowego do bo następujących parametrach:

-260 – 460 mm, średnica ø 9, ø 11, ø 13, kąt CCD 125°,130°w wersji prawyi lewy, ze:

Gwóźdź tytanowy,  kaniulowany, blokowany, rekonstrukcyjny, do bliższej nasady kości udowej

Gwóźdź o bocznym wygięciu w części proksymalnej 4° (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1800 mm), średnica proksymalna gwoździa ø15.6mm. Możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej, z dodatkowym wygięciem w części dalszej 3° w płaszczyźnie strzałkowej. Śruba doszyjkowa ø10.5mm z owalnym gwintem podpierającym, minimalizującym ryzyko przemieszczenia lub wycięcia śruby, długość 70 - 130 mm z przeskokiem co 5 mm, samogwintująca. Możliwość zastosowania dodatkowej śruby doszyjkowej ø5mm, w dł. 70-110mm. Zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0 mm, 5 i 10 mm. Śruba dystalna ø5mm, dł. od 20mm do 80 mm. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Proponowany jeden typ  śruby doszyjkowej o średnicy ø10.5mm posiada owalny gwint podpierający, minimalizującym ryzyko przemieszczenia lub wycięcia śruby, a sama konstrukcja gwintu zapewnia pewne trzymanie w kości osteoporotycznej, zaś dodatkowe podłużne rowki na powierzchni śruby wraz z korespondującym wewnętrznym mechanizmem blokującym gwoździa blokuje rotację w.w. śruby. Gwóźdź dostępny w rozmiarach:

- 180mm, ø 9, ø11,  ø  13mm, kąt CCD: 125°, 130°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny ze skokiem co 20mm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 19  dotyczy Zadania nr 1 pozycji 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oferowania śruba doszyjkowej, helikalnej – typu ostrze spiralne i zamiast niej wyrazi zgodę na zaoferowanie dodatkowej śruby doszyjkowej ø5mm, w dł. 70-110mm, tzw. pinu antyrotacyjnego?.

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 20 dotyczy Zadania nr 1 pozycji 6

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności dopuści równoważny jakościowo i funkcjonalnie system i wyrazi zgodę na zaoferowanie śrub kompresyjnych typu Herbert o następujących parametrach:

Śruby kompresyjne 4,5 kaniulowane z gwintową główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 5,0 mm, średnica rdzenia 3,1 mm, średnica gwintu na końcu śruby 4,5 mm. Śruba dostępna w długościach od 25 do 100 mm, gniazdo śruby sześciokątne?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie 21 dotyczy Zadania nr 1 pozycji 7 i 8

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności wydzieli z Zadania 1 pozycje 7 i 8 i utworzy odrębne zadanie?

Odp.: Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 22 dotyczy Zadania nr 1, poz. 2,3,4,6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. 2,3,4,6 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym w terminie 24 godzin od momentu otrzymania Zamówienia ?

Odp.: Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 23 dotyczy § 6 ust.1 umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne.

1) w wysokości 5% niezrealizowanej części umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,

2) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za daną część dostawy nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy,

3) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za daną część dostawy za dostarczenie niezgodnego przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto niezgodnej części dostawy, chyba że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do wymiany przedmiotu umowy w ciągu  3 dni?

Odp.: Zamawiający modyfikuje § 6 ust.1 umowy w następujący spsób:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne.

1) w wysokości 5% niezrealizowanej części umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,

2) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za daną część dostawy nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

3) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za daną część dostawy za dostarczenie niezgodnego przedmiotu umowy, chyba że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do wymiany przedmiotu umowy w ciągu  3 dni.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę asortymentu do wykonywania zabiegów kostnych dla SP ZZOZ w Kozienicach ”, Nr sprawy: 22/PN/ND.ZP/2016

ZATWIERDZAM:

mgr Jarosław Pawlik

Dyrektor SP ZZOZ w Koziewnicach

(podpis i pieczęć na oryginale)

ZATWIERDZAM:

mgr Jarosław Pawlik

Dyrektor SP ZZOZ w Koziewnicach

(podpis i pieczęć na oryginale)