załącznik Nr 2 do siwz

Wykonawca: ......................................			                 	                                                                                                             Samodzielny Publiczny Zespół

## ......................................                                                                                                                                                                                  Zakładów Opieki Zdrowotnej

…..................................                                    									         w Kozienicach

......................................		                                                                                                                                                        ul.  Al. gen. Wł. Sikorskiego 10

tel./fax: 	......................................			                                                                                                                                          26-900 Kozienice

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA ( UMOWY )

zadanie nr 5 – Serwety operacyjne

| L. p. | Producent Nr kat. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto */ zł, gr. | Wartość netto zł, gr. | VAT % | Wartość brutto zł, gr. | Minimalna ilość sztuk w opakowaniu (ilość/jedno opakowanie) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 75 x 90cm (+/- 5cm),wykonana z min .dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 60g/m˛ o minimalnej odporności na penetracje płynami 100cm i wytrzymałości na rozrywanie na sucho i mokro min 70 kPa | szt | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 50 x 60cm (+/- 5cm),wykonana z min .dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 60g/m˛ o minimalnej odporności na penetracje płynami 100cm i wytrzymałości na rozrywanie na sucho i mokro min 70 kPa | szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 100 x 150cm (+/- 5cm),,wykonana z min .dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 60g/m˛ o minimalnej odporności na penetracje płynami 100cm i wytrzymałości na rozrywanie na sucho i mokro min 70 kPa | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 50 x 60cm (+/- 5cm), z otworem ok 7 cm otoczonym taśmą lepną, wykonana z min dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 60g/m˛ o minimalnej odporności na penetracje płynami 100cm i wytrzymałości na rozrywanie na sucho i mokro min 70 KPa | szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 75 x 75cm (+/- 5cm), z otworem 6 x 8 cm otoczonym taśmą lepną , wykonana z min dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 60g/m˛ o minimalnej odporności na penetracje płynami 100cm i wytrzymałości na rozrywanie na sucho i mokro min 70 Kpa | szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 100 x 150cm (+/- 5cm), z otworem 9 x 12 cm otoczonym taśmą lepną, wykonana z min dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 60g/m˛ o minimalnej odporności na penetracje płynami 100cm i wytrzymałości na rozrywanie na sucho i mokro min 70 KPa | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  | X |

*/ Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe

Cena netto /wartość/ zadania Nr 5, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi ................................................................................................................................... zł.

/słownie zł: ............................................................................................................................................................................................................................................................ /.

Cena brutto /wartość/ zadania Nr 5,  ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z ......... % podatkiem VAT ..................................................................................... zł.

/słownie zł: ............................................................................................................................................................................................................................................................ /.

| ......................................... | ............................ | ….......................................................... |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis i pieczęć Wykonawcy |